Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 330, 26-42 W TC-TEL

82233

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005. Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	82233

82243

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005. Mit opalweißer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5², Länge Abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	42 W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	82243

82234

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007). Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	82234

82244

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007). Mit opalweißer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5², Länge Abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	42 W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	82244

82239

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe MW300D. Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416mm, B: 330mm, Höhe: 191mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	82239

82249

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe MW300D. Mit opalweißer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416mm, B: 330mm, Höhe: 191mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	82249