Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 330, 35 W HIE

Abdeckung klar:

85133

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005. Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	35W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85133

85134

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007). Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	35W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85134

85139

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe MW300D. Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	35W HIE 70W

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85139

Abdeckung opalisiert:

85143

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005. Mit opalisierter Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	35W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85143

85144

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007). Mit opalisierter Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	35W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85144

85149

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe MW300D. Mit opalisierter Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	35W HIE 70W

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85149