Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 330, 70 W HIE

85233

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005. Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85233

85234

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007). Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85234

85239

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe MW300D. Mit klarer Abdeckung aus Polycarbonat.

Inkl. PKA-Kabel 2x1,5mm², Länge abhängig von Masthöhe.

Maße:	L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf:	Ø 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIE 70W

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	85239