Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 450

für 100 W Metalldampf-/Natriumdampflampe, EVG

99133

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	100W HIT/HST, EVG, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	99133

99233

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	100W HIT/HST, EVG, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	99233

99134

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	100W HIT/HST, EVG, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	99134

99234

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	100W HIT/HST, EVG, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	99234

99139

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Interpon MW300D, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	100W HIT/HST, EVG, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	99139

99239

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Interpon MW300D, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	100W HIT/HST, EVG, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	99239