Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 450 für 57 W Kompaktleuchtstofflampe

92123

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	57W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	92123

92223

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	57W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	92223

92124

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	57W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	92124

92224

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	57W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	92224

92129

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Interpon MW300D, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	57W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	92129

92229

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Interpon MW300D, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	57W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	92229