Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 450

für 150 W Metalldampf-/Natriumdampflampe, KVG

95133

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	150W HIT/HST, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95133

95233

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	150W HIT/HST, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95233

95134

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	150W HIT/HST, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95134

95234

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	150W HIT/HST, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95234

95139

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Interpon MW300D, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	150W HIT/HST, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95139

95239

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Interpon MW300D, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	150W HIT/HST, E40

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95239