Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 450

für 70 W Metalldampf-/Natriumdampflampe, KVG

95113

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIT/HST, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95113

95213

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIT/HST, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95213

95114

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIT/HST, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95114

95214

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIT/HST, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95214

95119

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Interpon MW300D, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm:	Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIT/HST, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95119

95219

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Interpon MW300D, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas.

Maße:	L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf:	Ø 60 oder 76 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	II

Bestückung:	70W HIT/HST, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 450

Bestellnr.:	95219