70214 - Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur,

graphitgrau lackiert, ohne Armatur, zum Eingraben

Maße:	Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss:	In der Armatur

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

Typ: 	Nyx Poller 1000

Bestellnr.:	70214

70224 - Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur,

graphitgrau lackiert, ohne Armatur, auf Flansch

Maße:	Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss:	In der Armatur

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

Typ: 	Nyx Poller 1000

# Bestellnr.:	70224

70219 - Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur,

silbergrau lackiert, ohne Armatur, zum Eingraben

Maße:	Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss:	In der Armatur

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

Typ: 	Nyx Poller 1000

Bestellnr.:	70219

70229 - Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur,

silbergrau lackiert, ohne Armatur, auf Flansch

Maße:	Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss:	In der Armatur

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

Typ: 	Nyx Poller 1000

Bestellnr.:	70229