Ausschreibungstexte Nyx Poller 1200

70233

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, RAL 9005, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße:	Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss:	In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx Poller 1200

Bestellnr.:	70233

70243

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, RAL 9005, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße:	Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss:	In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx Poller 1200

# Bestellnr.:	70243

70234

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße:	Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss:	In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx Poller 1200

Bestellnr.:	70234

70244

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007), ohne Armatur, auf Flansch.

Maße:	Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss:	In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx Poller 1200

# Bestellnr.:	70244

70239

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, silbergrau lackiert, Farbe MW300D, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße:	Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss:	In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx Poller 1200

Bestellnr.:	70239

70249

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, silbergrau lackiert, MW300D, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße:	Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss:	In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx Poller 1200

Bestellnr.:	70249