Ausschreibungstexte Nyx Wand 190, E27 Fassung

60223

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, schwarz lackiert, RAL 9005

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße:	L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	1x52W Halogen, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 190

Bestellnr.:	60225

60224

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007)

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße:	L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	1x52W Halogen, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 190

Bestellnr.:	60224

60229

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, silbergrau lackiert, Farbe MW300D

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße:	L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	1x52W Halogen, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 190

Bestellnr.:	60229