Ausschreibungstexte Nyx Wand 330, 42 W TC-TEL

62233

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005. Mit klarer Abschirmung aus Polykarbonat. Mit asymmetrischem Alu-Reflektor für den gerichteten Lichtaustritt.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	62233

62243

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005. Mit opalweißer Abschirmung aus Polykarbonat.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	62243

62234

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007). Mit klarer Abschirmung aus Polykarbonat. Mit asymmetrischem Alu-Reflektor für den gerichteten Lichtaustritt.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	62234

62244

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007). Mit opalweißer Abschirmung aus Polykarbonat.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	62244

62239

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe MW300D. Mit klarer Abschirmung aus Polykarbonat. Mit asymmetrischem Alu-Reflektor für den gerichteten Lichtaustritt.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	62239

62249

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe MW300D. Mit opalweißer Abschirmung aus Polykarbonat.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	42W TC-TEL

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	62249