Ausschreibungstexte Sticks 3000

82344 - Mastleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert

Mit einseitiger Lichtspalte aus schlagfestem, opalweissem Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	1xT26, 30W

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	82344

82354 - Mastleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert

Mit doppelseitiger Lichtspalte aus schlagfestem, opalweissem Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	1xT26, 30W

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	82354