Ausschreibungstexte Sticks 900

72344 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert

Mit einseitiger Lichtspalte aus schlagfestem, opalweissem Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	1xTC-L, 40W

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	72344

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

72444 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert

Mit einseitiger Lichtspalte aus schlagfestem, opalweissem Acrylglas

Auf Flansch

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	1xTC-L, 40W

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	72444

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

72354 - Pollerleuchte aus Aluminium, Graphitgrau lackiert

Mit doppelseitiger Lichtspalte aus schlagfestem, opalweissem Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	1xTC-L, 40W

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	72354

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90

72454 - Pollerleuchte aus Aluminium, Graphitgrau lackiert

Mit doppelseitiger Lichtspalte aus schlagfestem, opalweissem Acrylglas

Auf Flansch

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	1xTC-L, 40W

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	72454

Fabrikat:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80

Fax:  +45 49 14 80 90