Ausschreibungstexte H+M Anbau 300

22059 - Anbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 300 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 300

Bestell-Nr.:	22059

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22059 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 300 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 300

Bestell-Nr.:	22059

23950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22051 - Anbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 300 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 300

Bestell-Nr.:	22051

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22051 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 300 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 300

Bestell-Nr.:	22051

23950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22053 - Anbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert

Durchmesser 300 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 300

Bestell-Nr.:	22053

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22053 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert

Durchmesser 300 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 300

Bestell-Nr.:	22053

23950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk