Ausschreibungstexte H+M Anbau 380

22079 - Anbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung:	40 bzw. 55 W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 380

Bestell-Nr.:	22079 bzw. 22179 (55 W)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22079 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	40 bzw. 55 W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 380

Bestell-Nr.:	22079 bzw. 22179 (55 W)

+	23970 bzw. 23980 (dimmbares Vorschaltgerät für 40 bzw. 55 W)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22071 - Anbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	40 bzw. 55 W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 380

Bestell-Nr.:	22071 bzw. 22171 (55 W)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22071 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	40 bzw. 55 W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 380

Bestell-Nr.:	22071 bzw. 22171 (55 W)

23970 bzw. 23980 (dimmbares Vorschaltgerät für 40 bzw. 55 W)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22073 - Anbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	40 bzw. 55 W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 380

Bestell-Nr.:	22073 bzw. 22173 (55 W)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22073 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	40 bzw. 55 W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Anbau 380

Bestell-Nr.:	22073 bzw. 22173 (55 W)

23970 bzw. 23980 (dimmbares Vorschaltgerät für 40 bzw. 55 W)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk