Ausschreibungstexte H+M Einbau 300

22149 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Einbau 300

Bestell-Nr.:	22149

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22149 (dimmbar) - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Einbau 300

Bestell-Nr.:	22149

23950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22141 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Einbau 300

Bestell-Nr.:	22141

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

22141 (dimmbar) - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Einbau 300

Bestell-Nr.:	22141

23950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk