Ausschreibungstexte H+M Pendel 300

12053

Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	12053

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12053 (dimmbar)

Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	12053

13950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

10053

Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	60W Superlux

Schutzart:	IP 20, Klasse II

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	10053

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12054

Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	12054

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12054 (dimmbar)

Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	12054

13950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

10054

Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	60W Superlux

Schutzart:	IP 20, Klasse II

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	10054

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12051

Pendelleuchte aus Aluminium, weiss lackiert, Farbe RAL 9010

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	12051

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12051 (dimmbar)

Pendelleuchte aus Aluminium, weiss lackiert, Farbe RAL 9010

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	22W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 49%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	12051

13950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

10051

Pendelleuchte aus Aluminium, weiss lackiert, Farbe RAL 9010

Durchmesser 300 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	60W Superlux

Schutzart:	IP 20, Klasse II

Typ: 	H+M Pendel 300

Bestell-Nr.:	10051

Fab.:  	www.focus-lighting.dk