Ausschreibungstexte H+M Pendel 380

12073

Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	40W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	12073

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12073 (dimmbar)

Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	40W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	12073

13970 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

10073

Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	100W AGL

Schutzart:	IP 20, Klasse II

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	10073

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12074

Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	40W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	12074

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12074 (dimmbar)

Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	40W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	12074

13970 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

10074

Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	100W AGL

Schutzart:	IP 20, Klasse II

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	10074

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12071

Pendelleuchte aus Aluminium, weiss lackiert, Farbe RAL 9010

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	40W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	12071

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

12071 (dimmbar)

Pendelleuchte aus Aluminium, weiss lackiert, Farbe RAL 9010

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	40W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	12071

13970 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

10071

Pendelleuchte aus Aluminium, weiss lackiert, Farbe RAL 9010

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat, selbstlöschend

Bestückung.	100W Superlux

Schutzart:	IP 20, Klasse II

Typ: 	H+M Pendel 380

Bestell-Nr.:	10071

Fab.:  	www.focus-lighting.dk