Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø110, Kompakt-LL, EVG

22029 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	10-13 W TC-DEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	22029

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22029 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	10-13 W TC-DEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	22029

23920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22022 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	10-13 W TC-DEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	22022

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22022 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	10-13 W TC-DEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	22022

23920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22021 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Bestückung.	10-13 W TC-DEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	22021

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22021 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Bestückung.	10-13 W TC-DEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	22021

23920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090