Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø110, Glühlampe

20029 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	Max 60W Glühlampe R63, M50 oder Q-PAR

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	20029

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

20022 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	Max 60W Glühlampe R63, M50 oder Q-PAR

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	20022

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

20021 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Bestückung.	Max 60W Glühlampe R63, M50 oder Q-PAR

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	20021

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090