Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø110, Halogen

27029 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	50W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	27029

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

27022 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	50W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	27022

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

27021 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Bestückung.	50W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	27021

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

26029 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	40W G9 Halogen, 230 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	26029

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

26022 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	40W G9 Halogen, 230 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	26022

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

26021 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Bestückung.	40W G9 Halogen, 230 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	26021

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090