Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø110, Kompakt-LL, KVG

21029 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	10-13 W TC-D

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	21029

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

21022 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	10-13 W TC-D

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	21022

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

21021 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 110 mm

Bestückung.	10-13 W TC-D

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø110

Bestell-Nr.:	21021

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090