Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø150

22032 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 150 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	18 W TC-TEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22032

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22032 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 150 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	18 W TC-TEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22032

23930 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22039 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 150 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	18 W TC-TEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22039

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22039 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 150 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	18 W TC-TEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22039

23930 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22031 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 150 mm

Bestückung.	18 W TC-TEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22031

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22031 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 150 mm

Bestückung.	18 W TC-TEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22031

23930 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22532 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 150 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	13 W TC-DEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22532

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22532 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 150 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	13 W TC-DEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22532

23930 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22539 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 150 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	13 W TC-DEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22539

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22539 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 150 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	13 W TC-DEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22539

23930 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22531 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 150 mm

Bestückung.	13 W TC-DEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22531

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22531 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 150 mm

Bestückung.	13 W TC-DEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø150

Bestell-Nr.:	22531

23930 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090