Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø200

22049 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 200 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	26-32 W TC-TEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø200

Bestell-Nr.:	22049

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22049 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 200 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø200

Bestell-Nr.:	22049

23940 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22042 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 200 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	26-32 W TC-TEL, EVG

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø200

Bestell-Nr.:	22042

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

22042 dimmbar - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 200 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø200

Bestell-Nr.:	22042

23940 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090