Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø65

27009 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 65 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	20W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø65

Bestell-Nr.:	27009

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

27002 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 65 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	20W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø65

Bestell-Nr.:	27002

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

27001 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 65 mm

Bestückung.	20W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø65

Bestell-Nr.:	27001

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090