Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø90, Glühlampe

20019 - Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	40W Glühlampe R50 oder Q-PAR

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	20019

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

20012 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Glas

Bestückung.	40W Glühlampe R50 oder Q-PAR

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	20012

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090

20011 - Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 90 mm

Bestückung.	40W Glühlampe R50 oder Q-PAR

Schutzart:	IP 20, Klasse I

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	20011

Fab.:  	Focus Lighting AS

Kokkedal Industripark 40

DK-2980  Kokkedal

Tel.:  +45 4914 8080

Fax:  +45 4914 8090