Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø90, HV-Halogen

26019

Einbauleuchte für unisolierte Decken, aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus mundgeblasenem Glas

Bestückung.	40W G9 Halogen, 230 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	26019

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

26012

Einbauleuchte für unisolierte Decken, aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus mundgeblasenem Glas

Bestückung.	40W G9 Halogen, 230 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	26012

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

26011

Einbauleuchte für unisolierte Decken, aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 90 mm

Bestückung.	40W G9 Halogen, 230 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	26011

Fab.:  	www.focus-lighting.dk