Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø90, NV-Halogen

27019

Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus mundgeblasenem Glas

Bestückung.	35W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	27019

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

27012

Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus mundgeblasenem Glas

Bestückung.	35W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	27012

Fab.:  	www.focus-lighting.dk

27011

Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 90 mm

Bestückung.	35W QT Halogen, 12 V

Schutzart:	IP 20, Klasse III

Typ: 	Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.:	27011

Fab.:  	www.focus-lighting.dk