Ausschreibungstexte Square 250:

62023 - Wandleuchte aus Stahl, schwarz lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62023

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62023 (dimmbar) - Wandleuchte aus Stahl, schwarz lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62023

63920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62024 - Wandleuchte aus Stahl, graphitgrau lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62024

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62024 (dimmbar) - Wandleuchte aus Stahl, graphitgrau lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62024

63920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62021 - Wandleuchte aus Stahl, weiss lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62021

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62021 (dimmbar) - Wandleuchte aus Stahl, weiss lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62021

63920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62025 - Wandleuchte aus Edelstahl

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62025

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62025 (dimmbar) - Wandleuchte aus Edelstahl

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62025

63920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62028 - Wandleuchte aus Kupfer

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62028

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62028 (dimmbar) - Wandleuchte aus Kupfer

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62028

63920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62029 - Wandleuchte aus feuerverzinktem Stahl

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62029

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62029 (dimmbar) - Wandleuchte aus feuerverzinktem Stahl

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 250

Bestellnr.:	62029

63920 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk