Ausschreibungstexte Square 270:

62053 - Wandleuchte aus Stahl, schwarz lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG

Typ: 			Square 270

Bestellnr.: 	62053

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62053 (dimmbar) - Wandleuchte aus Stahl, schwarz lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62053

63950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62054 - Wandleuchte aus Stahl, graphitgrau lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG

Typ: 			Square 270

Bestellnr.: 	62054

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62054 (dimmbar) - Wandleuchte aus Stahl, graphitgrau lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62054

63950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62051 - Wandleuchte aus Stahl, weiss lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62051

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62051 (dimmbar) - Wandleuchte aus Stahl, weiss lackiert

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 270

Bestellnr.: 	62051

63950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62055 - Wandleuchte aus Edelstahl

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62055

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62055 (dimmbar) - Wandleuchte aus Edelstahl

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62055

63950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62058 - Wandleuchte aus Kupfer

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62058

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62058 (dimmbar) - Wandleuchte aus Kupfer

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62058

63950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62059 - Wandleuchte aus feuerverzinktem Stahl

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62059

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk

62059 (dimmbar) - Wandleuchte aus feuerverzinktem Stahl

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Typ: 			Square 270

Bestellnr.:	62059

63950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: 	www.focus-lighting.dk